УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления ТСЖ  «Соколиное гнездо»

___________________/Д.В. Кривцов

м.п.

Годовой план работ по содержанию и ремонту общего имущества

в жилом комплексе ТСЖ «Соколиное гнездо» на 2026 год

| № п.п. | Наименование (виды работ) | Исполнители | Период выполнения |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лифтовое оборудование |  | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал |  |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | Подрядная организация ТСЖ «Соколиное гнездо» ООО «Комплекс Вэлью» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 1.2. | Освидетельствование лифтов | Сторонние организации |  | 1 раз в год, 3,4 корпус | 1 раз в год, 1,2 корпус |  |  |
| 1.3. | Страхование лифтов | Сторонние организации |  |  | 1 раз в год 1,2,3,4 корпуса |  |  |
| 1.4. | Осмотр, обследование состояния лифтов, составление дефектных Актов | ООО «Комплекс Вэлью» | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |  |
| 1.5. | Ремонт, замена технических частей, механизмов | ООО «Комплекс Вэлью» | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости |  |
| 1.6. | Выполнение работ по выверке направляющих кабины/противовеса по штихмасу на грузовом лифте 3 корпуса МКД | ООО «Комплекс Вэлью» |  | V |  |  | Основание для выполнения работ, Акт о выходе из строя оборудования от 16.03.2026 г. |
| 2. | Системы пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления людей при пожаре (СОУЭ) системы водяного спринклерного пожаротушения паркинга (АУПТ-С) | Подрядная организация ТСЖ «Соколиное гнездо» ООО «Элемент» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 2.2. | Выполнение работ по установке громкоговорителей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) третьего типа общих зон (без квартир, пентхаусов и апартаментов) надземной части жилого комплекса корпуса 1 | ООО «Элемент» | V |  |  |  | Работы выполнены и сданы заказчику |
| 2.3. | Выполнение работ по установке громкоговорителей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) третьего типа общих зон (без квартир, пентхаусов и апартаментов надземной части жилого комплекса корпуса 2 | ООО «Элемент» | V |  |  |  | Работы выполнены и сданы заказчику |
| 2.4. | Выполнение работ по установке громкоговорителей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) третьего типа общих зон (без квартир, пентхаусов и апартаментов) надземной части жилого комплекса корпуса 3 | ООО «Элемент» |  | V |  |  | Работы ведутся |
| 2.5. | Выполнение работ по установке громкоговорителей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) третьего типа общих зон (без квартир, пентхаусов и апартаментов) надземной части жилого комплекса корпуса 4 | ООО «Элемент» |  |  |  | V |  |
| 2.6. | Выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) 1 корпуса жилого комплекса | ООО «Элемент» |  |  |  | V |  |
| 2.7. | Выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) 2 корпуса жилого комплекса | ООО «Элемент» |  |  |  | V |  |
| 2.8. | Выполнение работ по перекатке пожарных рукавов на новое ребро и двойную скатку Ду51 в количестве 312 штук | ООО «ЦентрПожТехника» | V |  |  |  | Работы выполнены и сданы заказчику |
| 2.9. | Выполнение работ по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждения кровли первого корпуса МКД | ООО «Элемент» |  | V |  |  |  |
| 2.10. | Выполнение работ по огнезащитной обработке воздуховодов противодымной вентиляции 2 корпуса жилого комплекса | ООО «Элемент» |  |  |  | V |  |
| 3. | Центральный тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обслуживание автоматики ЦТП и приборов учета тепловой энергии | Подрядчик ТСЖ «Соколиное гнездо» ИП Кочевцев Д.В. | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 3.2. | Выполнение работ по замене участков лежаков ГВС второй зоны (Ду89 общей длинной 47 м.п.) расположенных на техническом этаже 4 корпуса МКД | ИП Кочевцев Д.В. |  |  | V |  |  |
| 3.3. | Выполнение работ по замене приварного грязевика Ду150 в ЦТП жилого комплекса | ИП Кочевцев Д.В. |  |  | V |  |  |
| 3.4. | Выполнение работ по восстановлению тепловой изоляции труб на основе вспененного каучука в ЦТП жилого комплекса | ИП Кочевцев Д.В. |  |  |  | V |  |
| 3.5. | Выполнение работ по замене оборудования в ЦТП (пускатель магнитный силовой, электромагнитное реле управления, датчик давления для УУТЭ 4-20Ма 24в 1-16 Бар) | ИП Кочевцев Д.В. |  |  | V |  |  |
| 3.6. | Выполнение работ по замене задвижек Ду 100, Ду 40 и Ду 50 в ЦТП жилого комплекса | ИП Кочевцев Д.В. |  |  | V |  |  |
| 3.7. | Выполнение работ по подготовке оборудования ЦТП к отопительному периоду 2026-2027 года с обязательным получением в МОЭК Акта готовности к ОЗП | ИП Кочевцев Д.В. |  |  | V |  |  |
| 4. | Домофонная система, система контроля и управления доступом, шлагбаумы, автоматические ворота |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обслуживание четырех систем, СКУД, шлагбаумы, домофония, автоматические ворота | Подрядчик ТСЖ «Соколиное гнездо» ООО «МД системы безопасности» |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Выполнение работ по модернизации системы СКУД | ООО «МД системы безопасности» |  |  | V |  |  |
| 5. | Электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийно-ремонтное обслуживание | ТСЖ «Соколиное гнездо» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 5.2. | Замена ламп, светильников, патронов автоматических выключателей, кабельных линий и т.п. | ТСЖ «Соколиное гнездо» | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости |  |
| 5.3. | Осмотр, наладка, электротехнического оборудования находящегося в ВРУ 1-4 корпуса и паркинге жилого комплекса | ТСЖ «Соколиное гнездо» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 6. | Конструктивные элементы зданий жилого комплекса (кровля, переходные балконы, лестницы, фундаменты и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Регулировка и замена доводчиков на дверях | ТСЖ «Соколиное гнездо» | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости |  |
| 6.2. | Профилактическая смазка и регулировка петель дверей переходных балконов | ТСЖ «Соколиное гнездо» | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости |  |
| 6.3. | Замена дверных ручек дверей переходных балконов | ТСЖ «Соколиное гнездо» | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости | В случае необходимости |  |
| 6.4. | Установка и ремонт фановых труб на кровле 1- 4 корпуса. Выполнение работ по комплексному обследованию кровли, прочистка водостоков расположенных на кровле 1- 4 корпуса | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  | V | V |  |  |
| 6.5. | Выполнение работ по частичному восстановлению штукатурного слоя стен эвакуационных выходов 1- 4 корпуса | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  |  | V | V |  |
| 6.6. | Выполнение работ по частичной замене треснувшего облицовочного кирпича на фасадах 1- 4 корпуса | ООО «Практик» |  |  | V |  |  |
| 6.7. | Выполнение выборочных отелочных работ МОП этажей 1- 4 корпуса жилого комплекса | ООО «Практик» |  |  | V |  |  |
| 7. | Сантехническое оборудование (отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Аварийно-ремонтное обслуживание | ТСЖ «Соколиное гнездо» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 7.2. | Осмотр стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных трубопроводов, устранение засоров канализационных трубопроводов, устранение течи, укрепление трубопроводов и сантехнических приборов, в случае необходимости замена запорной регулирующей арматуры | ТСЖ «Соколиное гнездо» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| 8. | Выполнение работ по помывке наружного остекления 4 (четырех) корпусов жилого комплекса | ИП Щукин М.В. |  | V |  |  | Работы ведутся |
| 9. | Выполнение работ по инъекционной гидроизоляции мест протечек в паркинге жилого комплекса | ООО «КД Дельта» | V |  |  |  | Работы выполнены и сданы заказчику |
| 10. | Выполнение работ по зачистке от ржавчины местами, ручным способом без УШМ и частичной покраске металлических защитных решеток четырех корпусов жилого комплекса. Локальный ремонт и покраска козырьков входных групп 1 и 4 корпусов жилого комплекса. | ООО «Кронотек» |  | V |  |  |  |
| 11. | Выполнение работ по частичному восстановлению конструктивных элементов металлического забора ограждающего собой жилой комплекс | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  |  | V |  |  |
| 12. | Выполнение работ на стояках ГВС и ХВС в паркинге жилого комплекса (замена кранов, отрезков трубы, сгонов в сборе, проведение сварочных работ, частичная замена теплоизоляции) | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  | V | V |  |  |
| 13. | Выполнение работ по благоустройству территории жилого комплекса (штукатурно-малярные работы, сварочные работы, восстановление бордюрного камня, озеленение, прочистка ливневой системы и т.п.) | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  | V | V |  |  |
| 14. | Выполнение работ по частичному восстановлению штукатурного слоя стен с дальнейшей окраской в подземном паркинге жилого комплекса | ТСЖ «Соколиное гнездо» |  |  | V |  |  |